## NASLOVNICA
INVESTITOR:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA
PARK HRVATSKIH BRANITELJA 4, IVANIĆ-GRAD
OIB: 64600708691
GRAĐEVINA:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA
k.č.br. 1885/1, k.o. 312347, IVANIĆ-GRAD
TROŠKOVNIK RADOVA
PREUREĐENJE SANITARNOG BLOKA U PRIZEMLJU OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA

## SADRŽAJ
SADRŽAJ:
- | OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
- | OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | INSTALACIJE
- | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

## OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
NAPOMENA: U ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju druge.
Nacrti, detalji, program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale.
Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.
Izvođač radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko izvođač radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, specifična težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvođač radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.
Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor može tražiti prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni).
Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog.
Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u tijeku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normativa u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzornoga inženjera.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji.
Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzornoga inženjera bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih ili niskih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog posla.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- izrada i postava gradilišne table;
- izrada privremenog deponija;
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.;
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
- ogradu gradilišta i zaštitnu skelu iznad ulaza;
- izrada privremenih priključaka gradilišta, sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata za potrebe gradilišta, do uspješne primopredaje investitoru;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- čuvanje radilišta i gradilišta;
- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., s planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- čišćenje gradilišta tijekom radova i završno čišćenje građevine ili dijela građevine u kojem je vršen zahvat, nakon završetka svih radova;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva;
- troškove zakupa javnih površina.
Posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve gore navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je posebno specificirana).
g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".
Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika.

## OPĆI UVJETI_GRAĐ
OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A.1.) PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Zaštitnu ogradu gradilišta izvesti od nehrđajućeg čelika, minimalne visine 200 cm. Poziciju ograde utvrđuje koordinator zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) i predaje nadzornom inženjeru na potvrdu.
Fasadnu skelu izvesti prema normama:
- HRN EN 12810-1 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12810-2 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-1 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-2 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-3 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-4 ili jednakovrijedno
Na svim mjestima rada većih od 1,0 m od poda s kojih se može pasti, potrebno je izvesti čvrstu zaštitnu ogradu minimalne visine 1,0 m.
Izvođač je dužan prije postavljanja skele napraviti tehničku razradu postavljanja fasadne skele sa svim potrebnim proračunima opterećenja i dostaviti nadzornom inženjeru na potvrdu (uključeno u jediničnu cijenu).
A.2.) RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA
Sve radove na demontaži i rušenju potrebno je organizirati na siguran način i u dogovoru s korisnikom prostora. Sav upotrebljiv materijal odložiti na mjesto koje odredi Investitor. Svim demontažama, obijanjima žbuke i probijanjima treba pristupiti pažljivo i to u pravilu s ručnim alatima. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom.
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu, rušenje, razgradnju, odnosno obijanja sa svim prijenosima do prijevoznih sredstava, skladišta ili privremene deponije otpadnog materijala i završnim odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
Obračun otpadnog materijala priznaje se u sraslom stanju.
Ako izvođač kod izvedbe ovih radova naiđe na nepredviđene radove treba odmah o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
A.3.) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredbi propisanih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti projektiranog betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno, te normama na koje ta norma upućuje ili jednakovrijedno.
A.4.) ZIDARSKI RADOVI
Vrsta morta propisana je troškovničkim opisom. Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. Mort mora odgovarati standardima:
- Za vanjsku i unutarnju žbuku: HRN EN 998-1 ili jednakovrijedno.
- Mort za ziđe: HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno.
Ravnost površine izvedenog estriha mora ispunjavati zahtjeve koji se postavljaju za podne obloge. Definirana je odstupanjem ravne letve od zaglađene površine, ako je položimo na estrih u bilo kojem smjeru
Dopuštena odstupanja u ravnosti ovise o međusobnim udaljenostima mjernih točaka, to jest od mjesta gdje se polaže letva na površinu estriha. Tolerancije su prikazane u sljedećoj tablici:
A.5.) IZOLATERSKI RADOVI
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmaščenu podlogu. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije radove pregledati od strane nadzornog inženjera.
A.6.) STOLARIJA I BRAVARIJA
Prilikom izvedbe stolarskih i bravarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa. Prije izrade stolarije i bravarije izvođač je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju i bravariju.
Jedinična cijena stolarskih i bravarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici sa dostavom
- montažu
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom na pojedinoj stavci
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera
U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal i rad, okov, ostakljenje i ličenje.
Neizostavni i nedjeljivi dio ovog projekta čine nacrti, sheme pozicija i opisi troškovničkih stavaka.
Oznake koje se koriste u ovom projektu, shemama pozicija su:
- V: ventus mehanizam
- O: otklopno krilo
- Z: zaokretno krilo
- OZ: otklopno-zaokretno krilo
- F: fiksno ostakljeno krilo
- S: fiksno ostakljeno krilo sa sigurnosnim staklom
A.7.) SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
A.8.) KERAMIČARSKI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Izvođač radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku (Izvođač je dužan donijeti Projektantu na odabir minimalno po 3 uzorka pločica za svaku različitu vrstu opločenja, a uzorci trebaju biti odabrani prema opisu stavke). Prije početka radova potrebno je konstatirati zapisnički kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. To se odnosi na opločenje zidova.
Potrebno se pridržavati slijedećih normi i propisa:
HRN B.D1.300-306 - zidne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN B.D1.100-101 - podne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.011-tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.024-80. Završni radovi u građevinarstvu ili jednakovrijedno,
Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90).

## A_GRAĐ-OBRT
GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA, k.č.br. 1885/1, k.o. 312347, IVANIĆ-GRAD
PROJEKT: PREUREĐENJE SANITARNOG BLOKA U PRIZEMLJU OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1 | ZAŠTITA VANJSKIH OTVORA
Zaštita vanjskih otvora, odnosno postojeće vanjske stolarije zaštitnom folijom. U cijeni je sav rad, materijal i pomoćni materijal.
| Obračun po m² zaštićenog otvora. | m² | 2.9 |  | 0
2 | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA TIJEKOM RADOVA
| Čišćenje gradilišta tijekom radova. | kompl. | 1 |  | 0
3 | ZAVRŠNO ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| Čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova. U stavku uključeno čišćenje i pranje svih elemenata (prozori, klupčice, podovi) u zoni radova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu, rušenje, razgradnju, odnosno obijanja sa svim prijenosima do prijevoznih sredstava, skladišta ili privremene deponije otpadnog materijala i završnim odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja (ako u stavci nije drugačije navedeno). U jediničnu cijenu uključiti faktor rastresitosti - priznaje se količina u sraslom stanju.
1 | DEMONTAŽA I ODVOZ UNUTARNJE STOLARIJE
Demontaža unutarnje drvene i PVC stolarije (u zoni zahvata). NAPOMENA: Navedene su dimenzije građevinskog otvora.
| - klizna vrata, dim. 100/200 cm | kom. | 1 |  | 0
2 | UKLANJANJE POSTOJEĆE STROPNE ŽBUKE S TRSKOM
Ručno uklanjanje stropne žbuke zajedno s podkonstrukcijom od trske. U stavci je uključena pokretna skela.
| - jednostruka obloga | m² | 20 |  | 0
3 | OBIJANJE KERAM. PLOČICA SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica. Visina opločenja keramikom do cca 2,05 m.
| - zidovi | m² | 61 |  | 0
4 | OBIJANJE ŽBUKE SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje žbuke s postojećih zidova. Prosječna debljina žbuke 3 cm. U stavci je uključena pokretna skela.
| Obračun po m² obijene podloge. | m² | 104 |  | 0
5 | RAZBIJANJE I UKLANJANJE SLOJEVA PODA
Ručno i strojno uklanjanje slojeva poda. Slojevi poda:
a) | - keramičke pločice s ljepilom | m² | 20 |  | 0
b) | - drvena potkonstrukcija | m² | 20 |  | 0
c) | - ispuna šutom | m3 | 2.4 |  | 0
d) | - bitumenska HI | m² | 20 |  | 0
| UKUPNO - A.2. RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA (€): |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | AB PODNA PLOČA - SANACIJA
Betoniranje odrezanih dijelova podne AB ploče , nakon postave odvodnih cijevi uz prethodno planiranje nasipa. Izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C20/25, frakcije 0-16 mm. Beton potrebno zagladiti i kvalitetno spojiti s postojećom betonskom površinom za postavu hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona.
| Obračun po m' saniranog šlica. | m' | 15 |  | 0
2 | MANJA BETONIRANJA
| Dobava materijala, spravljanje betona i izvedba manjih betoniranja nakon prolaska instalacija. U stavci uključena eventualna jednostrana i dvostrana oplata, beton i armatura. Beton klase C20/25. | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO - A.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
1 | UNUTRAŠNJI ZIDOVI, d=12 cm
Dobava materijala i zidanje zidova u širini 12 cm blokovima od porobetona. Zidanje se vrši tankoslojnim mortom za porasti beton, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog morta. Svaki drugi red pričvršćuje se ankerima u podnu ploču. Stavka uključuje obostranu obradu ploha s dva sloja polimercementnog ljepila uz rabiciranje. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu pokretne skele, te transport materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m² gotovog zida.
| - zid, d=12 cm | m2 | 10 |  | 0
2 | ŽBUKANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Žbukanje unutrašnjih zidova od opeke tvornički spravljenim vapneno-cementnim mortom, debljine 2,0 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom (cementni špric). Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu pokretne skele. Visina prostorija do 3,50 m.
| Obračun po m² gotove površine. | m2 | 103 |  | 0
3 | CEMENTNI ESTRIH
Izvedba cementnog estriha M 30 debljine 5 cm. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu podloge. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Cementni estrih se armira PP vlakancima ili armaturnom mrežom Q-131. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
| Obračun po m² gotove površine. | m2 | 20 |  | 0
4 | ZIDARSKA OBRADA ŠLICEVA
Zidarska obrada zidova nakon postave instalacija. Stavka uključuje zidarske radnje, zatvaranje otvora prije žbukanje grubim mortom.
| Obračun po m'. | m' | 42 |  | 0
| UKUPNO - A.4. ZIDARSKI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | TOPLINSKA IZOLACIJA PODA NA TLU
Dobava materijala i postava toplinske izolacije poda i međukata. Izolacija se sastoji od ploča EPS-a, gustoće minimalno 25 kg/m³. Deklarirana toplinska provodljivost, maksimalno λD = 0,039 W/mK. Između ploča izolacije i plivajućeg betonskog estriha postavlja se polietilenska folija debljine 0,2 mm ljepljena samoljepljivom trakom širine 4 cm. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| - debljina termoizolacije 4 cm | m² | 20 |  | 0
2 | ZVUČNA IZOLACIJA PODA NA TLU
Dobava materijala i postava zvučne izolacije poda i međuakta. Izolacija se sastoji od ploča elastificiranog EPS-a, gustoće minimalno 10 kg/m³. Deklarirana toplinska provodljivost, maksimalno λD = 0,042 W/mK. Dinamička krutost maksimalno SD = 20 MN/m3. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| - debljina zvučne izolacije 2 cm | m² | 20 |  | 0
3 | HIDROIZOLACIJA PODNE PLOČE (BITUMEN S ULOŠKOM STAKLENE TKANINE)
Izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja s preklopom 10 cm na AB ploču slijedećeg sastava:
a) Hladni temeljni prednamaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očišćenu podlogu četkanjem.
b) Jedan sloj visokofleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine debljine 4 mm.
Rad obuhvaća i podizanje hidroizolacijske trake uz zidove u visini 10 cm. U stavku je uključena nabava i doprema svog materijala.
| Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | 23 |  | 0
4 | POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA
Dobava materijala i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije na bazi polimercementnog premaza. Izvodi se u dva premaza prema uputama proizvođača. Na spoju zida i poda obvezno ugraditi brtvenu gumu.
Obračun po m² izvedene izolacije.
| - pod s podizanjem 10 cm po obodu zidova | m² | 25 |  | 0
| UKUPNO - A.5. IZOLATERSKI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.6. | STOLARIJA I BRAVARIJA
Prilikom izvedbe stolarskih i bravarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa. Prije izrade stolarije i bravarije izvođač je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju i bravariju.
1 | UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Izrada, dobava i ugradnja unturanje aluminijske bravarije. U stavci je uključena pomoćna skela za montažu. U svemu prema pripadajućoj shemi iz projekta. NAPOMENA: Navedene su dimenzije građevinskog otvora.
a) | - POZ. 1, dim. 80/200 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | - POZ. 2, dim. 100/200 cm | kom. | 1 |  | 0
c) | - POZ. 3, dim. 75/200 cm | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.6. STOLARIJA I BRAVARIJA (€): |  |  |  | 0
A.7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | LIČENJE ZIDOVA - disperzivna boja
Dobava materijala, impregniranje i čišćenje podloge te 2x gletanje i 2x ličenje disperzivnom bojom u tonu po izboru korisnika. Izvodi se do visine 3,50 m od poda. Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m² izvedene površine. | m² | 83 |  | 0
| UKUPNO - A.7. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.8. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | ZIDNA KERAMIKA
Dobava i polaganje zidnih keramičkih pločica, 1. klase, debljina 7-8 mm, dimenzije 20/40,50 cm, ljepljenjem visokofleksibilnim ljepilom, na novoizvedenu žbuku. Fuge širine 3 mm, boja iz standarnde RAL karte prozvođača. Boja pločice iz standarnde RAL karte prozvođača. Pločice se postavljaju u visini do 200 cm od gotovog poda.
| - zid | m² | 67 |  | 0
2 | PODNA KERAMIKA
Dobava i polaganje podnih protukliznih keramičkih pločica 1. klase, klase protukliznosti R10, debljina 8-10 mm, dimenzije 33/33, 20/50 cm, ljepljenje visokofleksibilnim ljepilom minimalne klase fleksibilnosti S1, na novoizvedeni cementni estrih. Fuge širine 3 mm, boja iz standarnde RAL karte prozvođača. Boja pločice iz standarnde RAL karte prozvođača.
| - pod | m² | 20 |  | 0
| UKUPNO - A.8. KERAMIČARSKI RADOVI (€): |  |  |  | 0
A.9. | RAZNI RADOVI
1 | ODVOZ ŠUTE
Stavka obuhvaća prikupljanje nespecificiranog otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja
| Obračun po m³ odvezene šute. | m³ | 1 |  | 0
2 | REŽIJSKI SATI
Radovi koji se izvode po nalogu nadzornog inženjera i evidentiraju se u građevni dnevnik.
a) | - režijski sati, NK radnik | sat | 10 |  | 0
b) | - režijski sati, KV radnik | sat | 10 |  | 0
| UKUPNO - A.9. RAZNI RADOVI (€): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6. | STOLARIJA I BRAVARIJA |  |  |  | 0
A.7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI (€): |  |  |  | 0

## B_INST
GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA, k.č.br. 1885/1, k.o. 312347, IVANIĆ-GRAD
PROJEKT: PREUREĐENJE SANITARNOG BLOKA U PRIZEMLJU OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA
TROŠKOVNIK INSTALACIJA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
B. | INSTALACIJE
B.1. | ZEMLJANI RADOVI
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za iskop materijala sa svim prijenosima do prijevoznih sredstava, skladišta ili privremene deponije. U jediničnu cijenu uključiti faktor rastresitosti - priznaje se količina u sraslom stanju.
1 | ISKOP ROVA
Ručni iskop rova za polaganje trase odvodne cijevi u terenu "C" kategorije.
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.5 |  | 0
2 | PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (npr. pijeskom). Višak materijala odbaciti iz rova.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 0.5 |  | 0
3 | NASIP OD PIJESKA
Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm te razastiranje iznad tjemena cijevi u visini od 30 cm.
| Obračun po m³ ugrađenog pijeska. | m³ | 0.18099 |  | 0
4 | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rovova i jama materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm uz pažljivo zbijanje prije i nakon ispitivanja.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
| - rov PVC cijevi | m³ | 0.3 |  | 0
5 | IZRADA SPOJA NA POSTOJEĆE BETONSKO OKNO
Izrada proboja u stjenci betonskog revizionog okna, ugradnja fazonskog spojnog komada, spajanje PVC kanalizacijskih cijevi i zidarska obrada prodora u stjenci. Sve do pune gotovosti.
| DN110 | kom. | 1 |  | 0
6 | POPRAVAK POSTOJEĆEG BETONSKOG OKNA
Popravak postojećeg betonskog okna dimenzija 60x60 cm, nakon ulaska nove odvodne cijevi. Stavka uključuje popravak betonske stjenke i oblikovanje kinete.
| Obračun po komadu okna. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.1. ZEMLJANI RADOVI (€): |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu, rušenje, razgradnju, odnosno obijanja sa svim prijenosima do skladišta ili privremene deponije otpadnog materijala i odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja,osim ako to nije drugačije naznačeno u pojedinoj stavci. Odvoz se obračunava u sraslom stanju (koeficijent rastresitosti uključiti u cijenu).
1 | DEMONTAŽA I PRIVREMENO DEPONIRANJE OGRJEVNIH TIJELA
Pažljiva demontaža ogrejvnih tijela i privremeno deponiranje na mjesto prema odabiru investitora radi naknadne ugradnje.
Radijatori dimenzija:
| - 100/60 cm | kom. | 2 |  | 0
2 | DEMONTAŽA I ODVOZ SANITARNE OPREME
Demontaža i dovoz dotrajale sanitarne opreme.
a) | - wc školjka za osobe s invaliditetom s pripadajućim fazonskim komadom za spoj na glavni razvod, elementima pristupačnosti i visokomontažnim kotlićem. | kom. | 1 |  | 0
b) | - umivaonik sa sifonom, zidnom mješalicom i ogledalom. | kom. | 1 |  | 0
c) | - linijski pisoar, šxd=350x40 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE
| Štemanje zida i demontaža dotrajale vodovodne instalacije od čeličnih cijevi u zidovima od opeke. Vodovodne cijevi DN20 - DN32. | m' | 20 |  | 0
4 | DEMONTAŽA ODVODNE INSTALACIJE
| Otkop dotrajale podne odvodne instalacije. Cijevi profila od DN50 - DN110. | m' | 10 |  | 0
5 | ŠLICANJE ZIDOVA OD OPEKE
| Šlicanje zidova radi postave instalacije vodovoda i odvodnje. Šlicanje se izvodi u širini cca 10-15 cm, u dubini do 10 cm. | m' | 42 |  | 0
6 | STROJNO ŠLICANJE DONJE AB PODNE PLOČE
| Obilježavanje, obostrano zarezivanje i strojno šlicanje donje AB ploče za postavu novih odvodnih cijevi. Šlic se izvodi u širini do 15 cm i dubini do 10 cm. | m' | 15 |  | 0
7 | IZRADA PROBOJA U TEMELJU
| Izrada proboja u temelju za prolaz odvodnih cijevi. Temelji širine do 50 cm. Izvodi se prodor dimenzija 20/20 cm. | kom. | 2 |  | 0
8 | DEMONTAŽA RASVJETNIH TIJELA
| Demontaža nadgradnih rasvjetnih tijela u zoni radova i predaja investitoru. U stavci uključena pokretna skela. | kom. | 5 |  | 0
| UKUPNO - B.2. RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA (€): |  |  |  | 0
B.3. | RADOVI ODVODNJE
1 | ODVODNE CIJEVI - UNUTARNJA ODVODNJA
Dobava i montaža cijevi od POLYPROPILENA za izvedbu unutarnje kanalizacije za sanitarne blokove uključivo materijal za brtvljenje. Fazonski komadi u metraži cijevi. Obračun po m' ugrađene cijevi.
a) | DN110 | m' | 6 |  | 0
b) | DN75 | m' | 15 |  | 0
c) | DN50 | m' | 13 |  | 0
2 | ODVODNE CIJEVI - VANJSKA ODVODNJA
Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi klase SN 2, međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal, te sav sitni i spojni materijal. Obračun po m' montirane cijevi. Fazonski komadi, spojevi, lukovi, račve obračunavaju se po m' montirane cijevi.
| DN110 | m' | 2 |  | 0
3 | PODNI SLIVNIK
Dobava i montaža polipropilenskog podnog slivnika s više ulaza, s protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom.
| DN50 | kom. | 4 |  | 0
4 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
| Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost, pomoću vodenog stupca, te dobivanje atesta o vodonepropusnosti izvedene unutarnje instalacije Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 34 |  | 0
| UKUPNO - B.3. RADOVI ODVODNJE (€): |  |  |  | 0
B.4. | VODOVODNA INSTALACIJA
1 | CIJEVI ZA VODOVOD - PPR
Dobava i montaža cijevi za sanitarni vodovod izrađenih iz PPR cijevi za vodu i fitinga za razvod sanitarne hladne i tople vode. Uključivo toplinksa izolacija ciejvi min. debljine 6 mm od vulkanizirane sintetičke gume zatvorenih čelija. Cijev je radne max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog nazivnog radnog tlaka 20 bara (PN20). Po m' cijevi obračunati obujmice i sav ostali materijal za pričvršćenje cijevnog sustava.
a) | DN20 | m' | 37 |  | 0
b) | DN25 | m' | 3.5 |  | 0
2 | TOPLINSKA IZOLACIJA CIJEVI
Dobava i montaža toplinske izolacije vodovodnih cijevi od vulkanizirane sintetičke gume zatvorenih ćelija.
a) | DN20 | m' | 37 |  | 0
b) | DN25 | m' | 3.5 |  | 0
3 | PODŽBUKNI VENTIL
Dobava i montaža zapornog podžbuknog ventila s poniklanom kapom i rozetom.
| DN25 | kom. | 1 |  | 0
4 | SPOJ NA GLAVNI VOD
Izrada spoja na glavni vod vode u podu.
| DN25 | kompl. | 1 |  | 0
5 | TLAČNA PROBA
| Hladna tlačna proba na tlak od 15 bara, te kompletne instalacije na 6 bara, uz prisustvo nadzornog inženjera. Ispitivanje se vrši tlačenjem instalacije u skladu s tehničkim uputama proizvođača instalacija. Za vrijeme ispitivanja manometar ne smije pokazati pad tlaka. | m' | 37 |  | 0
6 | ISPITIVANJA I IZVJEŠĆE
| Dezinfekcija i ispiranje kompletne vodovodne mreže, uzimanje uzoraka vode i ishođenje pozitivnog atesta o izvršenom ispitivanju unutarnje vodovodne mreže po propisima Zavoda za javno zdravstvo, Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23) i naputku Ministarstva zdravstva o obimu ispitivanja vode za piće. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.4. VODOVODNA INSTALACIJA (€): |  |  |  | 0
B.5. | SANITARNA OPREMA
1 | PODNA WC ŠKOLJKA
| Dobava i ugradnja podne WC školjke od keramike I klase sa zidnim odvodom. U stavku je uključena dobavu i ugradbu štednog niskomontažnog vodokotlića s ispirnom cijevi promjera Ø25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski kit za brtvljenje, četku za WC, te tipsku gumenu brtvu (manžetu) za priključak na odvodnu vertikalu. Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
2 | UMIVAONIK
Dobava i ugradnja umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom (dim. 60x80 cm) i etažerom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, zidnu samozatvarajuću mješalicu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu.
| - veličina 560 x 460 mm | kom. | 3 |  | 0
3 | PISOAR
| Dobava i ugradba zidnog pisoara od keramike I klase. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, nadžbukni ispirač za pisoar, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | 4 |  | 0
4 | SITNI PRIBOR OD INOXA
Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe. Obračun po ugrađenom komadu.
a) | - držač toaletnog papira s poklopcem | kom. | 1 |  | 0
b) | - sapunjara za tekući sapun | kom. | 3 |  | 0
c) | - držač papirnatih ručnika uz umivaonik | kom. | 3 |  | 0
5 | ELEKTRIČNI BOJLERI
Dobava i montaža električnih bojlera za podstropnu izvedbu, sa svim spojnim materijalom, kromiranim crijevima, do pune funkcionalnosti. Eminimalni energetski razred A.
| V= 50L | kom. | 1 |  | 0
6 | PREGRADA ZA PISOAR
Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade za pisoar izrađene od visokotlačno prešanog laminata, prema standardu EN 438. Debljina ploča 13 mm. Dimenzija ploče 43x72cm. Ploča je 60 cm odignuta od poda. Svi rubovi ploča završno su obrađeni sa polukružno završenim rubovima. Boja ploče po izboru projektanta, iz standardne palete proizvođača. U cijeni uključen sav potrebam materijal za montažu.
| Obračun po komadu. | kom. | 3 |  | 0
7 | DOBAVA I UGRADNJA WC-a ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Dobava, prijenos i montaža opreme sanitarnog bloka za osobe s invaliditetom, koja se sastoji od:
- WC školjke visine od 45-50 cm s ugradbenim vodokotlićem i potkonstrukcijom.
- uz WC školjku preklopnih dvostrukih naslona za ruku duljine 90 cm, postavljenih na zid u rasponu visine od 80 cm do 90 cm iznad površine poda.
- vješalice za kolut papira
- konzolnog umivaonika 30x50 cm, na visini od 80 cm, dobro učvršćenog komplet sa slavinom za T+H vodu prilagođeno invalidu i sifonom smještenim u zid ili uz zid.
- nagnutog zaokretnog ogledala iznad umivaonika čije se središte nalazi na visini od 125 cm od poda, sa etažerom.
- vješalice za odjeću na visini od 120 cm, 2kom.
- alarmnog uređaja s prekidačem na pritisak i vrpcom za povlačenje na visini od 60 cm od poda.
- pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda.
| U svemu komplet do potpune gotovitosti. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.5. SANITARNA OPREMA (€): |  |  |  | 0
B.6. | OSTALI RADOVI
1 | NACRT IZVEDENOG STANJA
| Izrada nacrta izvedenog stanja po završetku radova. Nacrte izrađuje inženjer gradilišta, a ovjerava projektant i nadzorni inženjer. Izrađuju se nacrti izvedenog stanja instalacije temeljne odvodnje na geodetskim podlogama izvedenog stanja. Predaje se naručitelju u papirnatom obliku u 3 primjerka, uvezano i plastificirano i u digitalnom obliku (pdf, dwg). | kompl. | 1 |  | 0
2 | SANACIJA I NAKNADNA MONTAŽA RADIJATORA
Čišćenje, ispiranje pod tlakom, ličenje 2x temeljnom bojom i 1x lakom otpornim na toplinu u bijeloj boji te naknadna montaža pohranjenih ogrjevnih tijela nakon ličenja zidova. U stavci je uključeno bušenja rupa u zidu, ovjesni pribor, izmjena prigušnica i ventila.
| - 100/60 cm | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO - B.6. OSTALI RADOVI (€): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - B. INSTALACIJE
B.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA |  |  |  | 0
B.3. | RADOVI ODVODNJE |  |  |  | 0
B.4. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
B.5. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
B.6. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO - B. INSTALACIJE (€): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA, k.č.br. 1885/1, k.o. 312347, IVANIĆ-GRAD
PROJEKT: PREUREĐENJE SANITARNOG BLOKA U PRIZEMLJU OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEŽELIĆA
TROŠKOVNIK RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. | INSTALACIJE | 0
| UKUPNO (€): | 0
| PDV 25% (€): | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (€): | 0